附件

建设单位住宅工程质量信息公示表

| 施工许可信息 |  | 工程名称 | 涛雒镇滨海湾花园棚户区改造二期十七号地块项目3#住宅楼 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设地址 | 滨海三路以东，望海五路以北 |  |  |  |
|  |  | 建设规模 | 4854.46㎡ |  |  |  |
|  |  | 合同工期 | 500天 |  | 合同价格 | 1192.3186万元 |
|  |  | 施工许可证编号 | 371102201903130101 |  |  |  |
|  |  | 发证机关 | 日照市东港区住房和城乡建设局 |  | 发证日期 | 2019年1月29日 |
| 参建单位及项目负责人信息 |  | 参建单位 | 单位名称 | 资质等级 | 统一社会信用代码 | 项目负责人 |
|  |  | 建设单位 | 山东海洋文化旅游发展有限公司 |  | 91371100593601206Q | 张炳山 |
|  |  | 施工单位 | 中机城市建设有限公司 | 壹级 | 91110229114112617H | 孔军 |
|  |  | 监理单位 | 山东博仲项目管理有限公司 | 甲级 | 913708811695247902 | 王军 |
|  |  | 勘察单位 | 日照天宇勘察测绘有限公司 | 乙级 | 91371102068737244Q | 王明星 |
|  |  | 设计单位 | 日照市规划设计研究院 | 甲级 | 9137110249517882XX | 杨林涛 |
|  |  | 其他单位 |  |  |  |  |
| 主要建筑材料信息 |  | 材料（产品)名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 合格证编号 | 复验结果 |
|  |  | 弹性体改性沥青防水卷材 | 潍坊市东升防水材料有限公司 | SBS Ⅱ PY PE PE 4 10 | （鲁）XK08-005-02126 | 合格 |
|  |  | 钢筋 | 山东省锦冠冶金科技有限公司 | HRB400C6 | KP6030515 | 合格 |
|  |  | 钢筋 | 山东省锦冠冶金科技有限公司 | HRB400C8 | KP8031407 | 合格 |
|  |  | 钢筋 | 山东省锦冠冶金科技有限公司 | HRB400C10 | KP0111412 | 合格 |
|  |  | 钢筋 | 山东省锦冠冶金科技有限公司 | HRB400C12 | G121018 | 合格 |
|  |  | 钢筋 | 中新钢铁集团有限公司 | HRB400C14 | 04B4V747 | 合格 |
|  |  | 钢筋 | 山东省锦冠冶金科技有限公司 | HRB400C16 | G161277 | 合格 |
|  |  | 钢筋 | 山东省锦冠冶金科技有限公司 | HRB400C18 | G181380 | 合格 |
|  |  | 钢筋 | 山东省锦冠冶金科技有限公司 | HRB400C20 | G201457 | 合格 |
|  |  | 钢筋 | 江苏彭钢钢铁控股集团有限公司 | HRB400C22 | 041-1087 | 合格 |
|  |  | 钢筋 | 中新钢铁集团有限公司 | HRB400C25 | 04A4V060 | 合格 |
|  |  | 钢筋 | 山东省锦冠冶金科技有限公司 | HRB400EC12 | K123066 | 合格 |
|  |  | 钢筋 | 山东省锦冠冶金科技有限公司 | HRB400EC14 | K142178 | 合格 |
|  |  | 钢筋 | 山东省锦冠冶金科技有限公司 | HRB400EC16 | K1162290 | 合格 |
|  |  | 钢筋 | 山东省锦冠冶金科技有限公司 | HRB400EC20 | K202461 | 合格 |
|  |  | 混凝土 | 日照市圣海建筑工程有限公司 | C20、C30、C35 |  | 合格 |
| 实体质量信息 |  | 地基基础分部工程质量验收记录 | 验收时间、结论（附验收记录） 3#住宅楼地基验收时间:2019.4.8 基础验收时间：2019.5.6 经验收合格（附验收记录） |  |  |  |
|  |  | 主体结构分部工程质量验收记录 | 验收时间、结论（附验收记录） 主体验收时间：2020.1.15 经验收合格（附验收记录） |  |  |  |
|  |  | 主体结构实体质量检测情况 | 检测项目，检测报告出具时间、结论 - 回弹 检测时间2019.11.6 - 取芯 检测时间2019.11.8 - 钢筋保护层 检测时间2019.11.5 - 4.拉结筋锚固强度 2019.12.3 均已合格 |  |  |  |
|  |  | 优质工程创建情况 | 奖项名称、获奖时间（附证明文件） |  |  |  |
|  |  | 建设过程中受到主管部门行政处罚和信用惩戒涉及的工程质量问题及整改情况 | 无 |  |  |  |
|  |  | 保修期内发生工程质量责任事故、反复性群体性工程质量缺陷问题投诉的整修处理情况 | 无 |  |  |  |
| 备注 | 根据《日照市住宅工程质量信息公示实施方案》，建设单位通过单位官方网站、微信公众号、向业主发放文书资料等方式对住宅工程质量信息进行公示，同时须向建设主管部门提报。质量信息公示应按规定分阶段进行，提倡将有关书面材料的原价扫描件作为附件公示，建议各单位将质量信息利用软件制作成二维码进行提报公示。 |  |  |  |  |  |