一、编制目的

为了提高公司在恶劣异常天气下处理突发事件的应急能力，

有效减少和控制安全事故的发生，保证恶劣天气下的人身财产安

全，确保应急工作快速启动和高效有序，结合公司实际，特制订

本预案。

二、适用范围

在以下情形出现时，启动本预案。

（一）大雾能见度较低时；

（二）遇强风、暴雨、冰雹时；

（三）高温低温天气、暴雪、积雪很深或雪后路面积冰时。

三、组织机构和职责

（一）应急领导指挥小组

总指挥：赵东江 古茂林

副指挥：王曾平 潘金峰 胡长智 王玉芝 金威 陈京

成员：各部室、各单位负责人

应急领导指挥小组日常指挥中心设在建设管理部。各单位成

立应急小组，设立应急物资储备仓库。

应急指挥中心职责：

1、加强和市气象部门的联系，依据气象部门发布的灾害信

息，上级部门的通知。做到早分析、早预警，及时响应、科学处

山东海洋文化旅游发展有限公司

异常天气应急预案

置、有效应对。

2、根据恶劣天气情况，由指挥中心宣布恶劣天气预案的启

动、终结。

3、根据特殊恶劣天气应急预案，领导、组织各项目开发公

司、子公司、各部室分别研究部署并组织开展应对恶劣天气的各

项工作。

4、及时汇总应急程序执行情况、险情严重程度、现场救灾

情况，并根据现场实际情况正确判断，下达增援指令。

5、及时向上级报告应对措施及相应工作进展情况等事宜。

成员单位职责：

1、成立应急小组做好日常各项预防措施，确保人员、机械、

物资随时到位，做好对各项危险源的日常检查和监控。

2、应急预案启动时，按照指挥中心指令及时落实各项措施；

3、在不具备安全作业的条件，有重大人员财产安全险情时

有权下达撤离现场指令。

4、在路口、桥洞等易发生险情处设置相应的警示标志，及

时排除灾害险情。

5、当预案终止后，将灾害破坏情况统计上报。

（二）应急预案启动期间，领导小组成员未经组长批准不得

离岗。各成员必须严格执行领导小组的决定和指令，遇情况发生

变化时及时上报。

四、响应程序

应急处理总原则：安全、迅速、高效、有序。

应急指挥中心在接到上级部门异常天气灾害预报后，立即通

知有关部门和各单位应急小组做好预防措施，发出预警。

五、预案启动

发生强风、暴雨、冰雹、大雾、大雪或能见度低于 50 米、

路面积雪较深、路面积冰、异常低温等自然灾害天气时，由应急

领导小组组长宣布启动本预案，所有人员立即到岗应急值守。各

单位应急小组立即按照通知要求采取防灾减灾预防处置措施。

六、处置措施

1、暴雨天气

①通道地面易积水，应及时疏通清理排水沟；低洼场所根据

情况使用防汛沙袋。

②基坑、桥底等易积水区，开挖环沟、增加排水泵、提前准

备备用发电机；指定专人负责排水并设置相应的警示标志，防止

过路车辆、人员涉水发生危险。

③高处作业等项目可能会因为雷雨天的原因造成坠落事故

或雷电事故。停止室外露天施工作业，用电设备拉闸断电。雷雨

天可能会使塔吊等较高设备带电，造成事故。

④雷雨天气应避免在烟囱、树木、电线杆、铁杆等高耸物体

周围停留；车辆、设施和人员避免在易坍塌的山体、土堆、深基

坑、险滩急流等危险区域停留。

2、大风天气

①大风有可能造成树木倒伏，构成事故隐患。应及时检查树

木加固情况，确保树木稳固。

②大风天气停止高高处作业，确保人身安全。提前对室外广

告牌、工作棚车间、临时设施等设施场所进行加固。

③办公、宿区关闭门窗，将花盆等坚硬易碎品放置室内，防

止造成人身伤害和财产损失。

3、冰雪寒潮天气

①雪天路滑结冰时，及时提醒人员、车辆设备做好防滑措施。

②生产、工作场所发现结冰积雪，尽快清除；暴雪天气时尽

可能停止户外作业，摆放提示牌和警告标志提示行人及车辆。

③做好寒潮低温天气下的树木、设备防冻措施避免冻害损失。

4、大雾天气

能见度低的大雾天气对作业、交通和经营活动产生影响，容

易造成事故。应当停止作业，设置警示标志提示行人注意安全、

车辆慢速安全驾驶。

5、景区管理

景区运营公司是灾害天气发生时的重点防灾单位。应制定专

项应急预案，安排专人接收异常天气预警信息，及时根据现场情

况采取人员疏散、关闭景区等措施，避免发生危险事故。海域内

景点项目设置潮汐海浪预警、救生救援设施。

七、通讯保障

应急领导指挥人员和各单位单位应急小组必须保证 24 小时

通讯畅通，确保应急预案顺利实施，信息能得到及时传达。

八、信息报告

应急领导小组成员为恶劣天气信息员，遇大雾、大风、大暴

雨、冰雹、路面积雪很深或结冰时，信息员应及时向应急小组组

长报告，相关部门立即采取应对措施。

九、责任追究和处理

应急领导小组成员必须无条件接受应急领导小组总指挥下

达的指令，对执行上级命令不坚决，造成安全事故或恶劣影响的

责任人将追究责任。

十、预案终止

根据天气变化情况，经应急领导小组总指挥同意，终止本预

案的执行。指挥中心负责应急活动的总结通报和统计分析。

山东海洋文化旅游发展有限公司

异常天气应急预案启动程序

1、发布预警

应急小组领导、建设管理部和成员单位收到异常天气预警信

息后，及时通过微信工作群或电话通知等形式发布预警；

2、启动预案

总公司根据天气变化情况及时启动应急预案。由建设管理部

在微信工作群或电话发布信息通知。各单位收到通知后，主要负

责人 1 小时内按照通知要求调配应急小组人员、车辆和设备到位，

按要求执行预防措施。灾害天气发生期间保证 24 小时应急值守。

3、各负其责

1）星光海岸带项目开发公司、涛雒小镇项目开发公司、天

台山项目开发公司分别负责区域内巡查、险情处置等工作和建设

项目参建单位的通知动员和监督落实；随时掌握灾害天气对项目

影响情况，采取有效防灾减灾措施；

2）办公室和党群工作部负责做好后勤保障、宣传报道工作；

各部室负责做好本部室有关应急预防准备工作；

3）汽车租赁公司负责防灾减灾工作车辆统一调配和安排工

作；

4）景区运营公司负责刘家湾赶海园、金沙岛、天台山旅游

区、丁肇中祖居等景区运营项目的防灾预防措施落实工作；

5）圣海置业公司负责山钢生活区、滨海湾花园安置区、办

公区域、地下管廊等开发建设项目和物业管理项目的防灾预防措

施落实工作；

6）文旅建设负责所承建的房屋建筑工程、市政工程、水利

工程和绿化苗木栽植等在建工程项目的的防范措施落实工作；

7）渔业养殖公司做好养殖区设施的防风浪措施，全力减少

受灾损失。

8）总公司部室及其他单位人员根据事态发展状况及时增援

各灾害现场、调配物资、车辆和设备。

4、灾害处置 应急天气结束后，各公司、各部室要迅速对

区域内受灾损失情况进行全面排查统计和恢复处置。建设管理部

负责收集汇总各项损失情况，并对应急预案执行过程情况进行总

结分析和通报。

5、监督落实 建设管理部会同督察办公室负责巡查、督促

各单位救灾恢复处置工作落实情况，确保各单位救灾行动迅速、

处置措施得当、快速恢复正常生产。